安庆市市政工程管理处路灯所led灯头采购

招 标 文 件

项目编号：SZGC-2022008

招   标   人：安庆市市政工程管理处（盖章）

招标代理机构： 安徽华源工程咨询有限公司（盖章）

二〇二二年七月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第一节  投标人须知前附表	4

第二节  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	10

五、开标	10

六、评标	12

七、合同授予	14

第三章 采购需求及技术要求	16

第四章 合同主要条款	19

第五章 投标文件格式	21

# 第一章 招标公告

安庆市市政工程管理处路灯所led灯头采购公开招标公告

项目概况 安庆市市政工程管理处路灯所led灯头采购招标项目的潜在投标人应在安徽华源工程咨询有限公司获取招标文件，并于2022年7月26日 09点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZGC-2022008

项目名称：安庆市市政工程管理处路灯所led灯头采购

预算金额：18.4万元

最高投标限价：18.4万元

采购需求：安庆市市政工程管理处路灯所采购led灯头，详见采购需求及技术要求

标段（包别）划分：一个包

评标办法：经符合性评审的最低价法

合同履约期限：自合同签订之日起20日历天完成交货

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、具有合法有效的营业执照。（若供应商为事业单位性质，则须提供事业单位法人证书；若供应商为社会团体性质，则须提供社会团体法人登记证书。）

三、获取招标文件

1、时间：2022年7月4日至2022年7月8日，每天上午8:00至11:30，下午2:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：安徽华源工程咨询有限公司

方式：投标申请人递交以下报名资料后缴纳工本费，并领取招标文件（或将报名资料扫描件发送至253077673@qq.com邮箱进行报名）。

（1）法定代表人身份证明书及其居民身份证复印件（或法定代表人授权委托书及委托代理人居民身份证复印件；

（2）营业执照副本复印件。（若供应商为事业单位性质，则须提供事业单位法人证书复印件；若供应商为社会团体性质，则须提供社会团体法人登记证书复印件。）

（3）报名资料须体现项目名称、法定代表人或委托代理人姓名及联系号码、邮箱号。

（4）以上资料均须加盖单位公章。

3、售价：每套人民币500元整（仅限现金），或公对公转账工本费，招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年7月26日09点30分（北京时间）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.鉴于疫情防控工作的需要，现作如下说明：

（1）每家单位仅限一名代表参与现场开标；

（2）参与报名及现场投标单位代表在体温测量正常、安康码核验通过后方可入场。为避免集中拥堵，建议参与现场投标单位代表提前半小时到场；

（3）请参与报名及现场投标单位代表提前下载皖事通APP并进行信息登记，方便安康码核验。

七.工本费缴纳账户（只接受公对公转账）

开户行名称：徽商银行安庆港口支行

账户名称：安徽华源工程咨询有限公司

账号：1691601021000636188

（简单注项目名称及单位名称）

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安庆市市政工程管理处

地址：安庆市迎江区宜城路99号

联系方式：江晓安  13505569755

2.招标代理机构信息

名 称：安徽华源工程咨询有限公司

地　址：安徽省安庆市纺织南路80号华茂1958-C区三号楼917室

联系方式：任德忠、鲁绪玲0556-5031826

3.项目联系方式

项目联系人：江晓安

电　话：13505569755

附件:采购需求及技术要求

# 第二章 投标人须知

第一节  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安庆市市政工程管理处路灯所led灯头采购 |
| 2 | 采购人 | 安庆市市政工程管理处 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：安徽华源工程咨询有限公司 地址：安庆市纺织南路华茂1958-C区9层917室 联系人及电话：鲁绪玲0556-5031826 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 包别划分 | 一个包 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 预算金额 | 18.4万元 |
| 8 | 最高投标限价 | 18.4万元 |
| 9 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 10 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起20日历天完成交货 |
| 11 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标文件提交截止时间算起） |
| 14 | 媒介发布 | 本次招标公告在安庆市市政工程管理处网http://www.aqsz.org/上发布和推送。 |
| 15 | 投标文件要求 | 一正二副 |
| 16 | 投标文件递交 | 地点:安徽华源工程咨询有限公司 投标截止时间：2022年7月 26日 9 时 30 分 |
| 17 | 开标时间和地点 | 时间: 2022年7月 26日 09 时 30分 地点: 安徽华源工程咨询有限公司 |
| 18 | 投标人提出质疑的截止时间 | 投标人如对招标文件及其相关资料有疑问，应于2022年7月20日17时00分前将加盖公章的质疑材料提交至招标代理机构。在规定质疑时间截止前各潜在投标人未对招标文件条款提出质疑的，凡在评审过程中涉及到的任何评审争议均以招标人解释为准。 |
| 19 | 招标人澄清、修改及答复质疑的时间及方式 | 2022年 7 月 22 日17:00前将澄清、修改及答复质疑发放给每位投标人。（不影响投标文件编制的除外） |
| 20 | 评标方法 | 经符合性评审的最低价法 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金 |
| 22 | 工本费 | 500 元/本，于报名时缴纳，售后不退。 |
| 23 | 服务费(元) | 中标单位在领取中标通知书前缴纳服务费,服务费为以中标价为计算基础，按国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件）的50%计取，低于2000元按2000元计取。 |
| 24 | 付款方式 | 经验收合格后一次性付清。 |
| 25 | 说明 | - 本招标文件的解释权归采购单位。 |

第二节  投标人须知

### 一、总则

1、本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2、定义

2.1、采购单位是指具体负责和从事政府采购业务的采购人。

2.2、投标人是指对“投标人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的服务商。

3、投标人资格要求

3.1、参与本项目的投标人必须满足的要求：详见投标人须知前附表。

3.2、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）法律和行政法规规定的其他情形；

3.3.银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与投标，须取得总公司的相关授权（投标文件中须提供）；银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权后，招标文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。

3.4.投标人必须确保自己信息真实、准确，否则，投标人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4 、踏勘现场

投标人自行踏勘现场。投标人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。投标人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。中标后签订合同时和供货安装过程中，投标人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、联合体投标

5.1、除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2、根据采购项目的特殊要求约定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购单位。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6、 投标费用  投标人必须自行承担参加投标的所有费用 。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

### 二、招标文件

7、招标文件的构成：

7.1 第一章 招标公告

7.2 第二章  投标人须知；

7.3 第三章  采购需求及技术要求；

7.4 第四章  合同主要条款；

7.5 第五章  投标文件格式。

7.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得招标文件 3 日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的一切损失和后果由投标人自行承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、对投标人提出质疑和问题的答复

采购单位对在规定时间收到的、且需要做出答复的质疑或问题，在须知表规定的时间内将以第9.2款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

9、招标文件的澄清或修改

9.1、采购单位可以对招标文件进行修改。

9.2、采购单位对招标文件的澄清、修改、补充说明等内容均在须知表规定的时间内通过电子文件或网站发布，各投标人通过报名时留下的联系方式查看或媒介查看，请务必随时关注，以免影响投标文件编制，因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担！

澄清或修改均是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

9.3、当招标文件与对招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的澄清、修改、补充文件为准。

9.4、为使投标人有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过电子文件或网站发布。

### 三、投标文件的编制

10、投标的语言及度量衡单位

10.1、投标人的投标文件、投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

10.2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1、投标文件应该按照“投标文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

11.2、投标人应提交“投标人须知前附表”中规定份数的投标文件。投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不一致，以正本为准。

11.3、投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

11.4、投标人不得擅自对招标文件的格式、条款、技术参数等进行修改。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其作进一步的评审。

12、投标报价

12.1、投标文件的货物报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。单价不作为合同结算依据。

12.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标文件将视为无效投标文件。

12.3、投标人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等）。

12.4、投标报价高于最高投标限价的投标无效。

12.5、投标文件内容不一致的确认。

12.5.1、投标文件中投标函(投标报价)与投标文件中相应内容不一致的,以投标函(投标报价)为准；

12.5.2、若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

12.5.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以投标函(投标报价)为准，并修正单价。

12.5.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其委托代理人签字,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

13、投标货币：投标须以人民币报价。

- 投标人有下列情形之一的：

14.1投标人有下列情形之一的， 取消投标或中标资格，记入不良行为记录：

（1）投标截止后，投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）本项目无履约保证金；

（4）将中标项目转让给他人，或未按相关约定将中标项目分包给他人的；

（5）中标人拒绝履行合同义务的；

（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（8）与采购单位、其他投标人恶意串通的；

（9）视为投标人串通响应的

（10）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（11）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订

立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚；

- 法律、法规约定及招标文件约定的其他情形。

投标人上述行为给采购人造成的损失的，投标人应当予以赔偿。

14.2、有下列情形之一的，视为投标人串通响应，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异

（5）不同投标人的投标文件相互混装

15、投标有效期：

15.1、投标有效期见“投标人须知前附表”的规定。

15.2、在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.3、投标有效期从投标截止之日算起。

15.4、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改招标文件和其投标文件所有内容。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均须采用书面形式。

16、投标文件的签署：

16.1、投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2、投标文件应由投标人的法定代表人或授权委托人签署，并加盖单位公章。授权委托人须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在投标文件中。

16.3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或授权委托人签字，并加盖单位公章。

16.4、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辩认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由投标人负责。

16.5、投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或授权委托人签字或加盖印章。投标文件封面、投标函不符合招标文件要求的，视为无效标。由授权委托人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。

### 四、投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1、投标文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

17.2、投标人应将投标文件的正本和副本同时密封于一个文件袋内。包装密封，并在封袋的封口处加盖单位公章。

17.3、密封袋上应写明：

项目名称、

采购人名称、

投标人名称（加盖投标人公章）。

17.4、未按投标人须知要求装订、密封和标记的投标文件，将不被接受。

18、投标截止时间：

18.1、投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前将投标文件递交至指定地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

18.2、采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.3、采购单位将拒绝接收在投标人须知前附表中规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

19、投标文件的修改与撤回

19.1、投标人提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2、投标人对投标文件的修改或撤回通知应按投标人须知规定编制、密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4、在规定的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

### 五、开标

20、开标时间和地点：采购单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，并邀请监督人员、所有投标人的法定代表人或授权委托人按时参加。

21、开标会程序：

21.1、开标由集中采购机构代表主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表和监督人员查验投标人相关证件资料并宣布检查结果；

21.1.4、由各投标人互相检查投标文件的密封情况，并确认投标人是否存在异议；

21.1.5、按照投标人递交投标文件的顺序依次当众开标，公布投标人名称、投标报价（费率）及投标函其他内容，并记录在案；

21.1.6、投标人代表、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

21.1.7、暂时休会，进入评审阶段；

21.1.8、复会，宣布评审结果。

21.2、查验证件

法定代表人应手持法定代表人身份证明书和有效二代居民身份证或授权委托人应手持法定代表人签署的授权委托书和有效二代居民身份证。（法定代表人身份证明书、授权委托书格式见附件）

上述资料若不能出示，则取消该投标人的投标资格。若审查合格的投标人不足三家，由采购人依法重新组织采购或采取其他方式采购。

21.3、投标人必须对其投标文件中所有资料的真实性负责。若发现投标人有弄虚作假行为的，投标无效并由相关管理部门按照招标文件相应条款对其做相应处罚。

22、投标文件的有效性

22.1、投标文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按招标文件要求包装、密封的。

22.2、开标过程中发现有下列情况的，视为无效投标文件：

22.2.1、投标文件份数少于招标文件要求的或投标文件中未提供正本的；

22.2.2、法律、法规及招标文件规定的其它情形。

22.3、投标人不得存在下列情形之一，否则投标无效：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目提供招标代理服务的；

(3)被责令停业且处于有效期内的；

(4)被本市行政区域内招投标监管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入该区域市场且处于处罚有效期内的；

(5)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(6)在最近三年内发生重大违法行为的；

(7)涉及正在诉讼的案件（涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成   重大影响的除外）；

(8)为投资参股本项目的法人单位；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包别投标或者未划分包别的同一招标项目投标；

（10）是否存在招标文件规定的投标文件无效的其它情形。

### 六、评标

23、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会由采购人代表及从专家评委库中随机抽取单数组成，采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

24、评标方法：本次评标采用符合性评审的有效最低价评标方法。

25、评标程序：评标包括投标文件符合性审查、报价评审、失信核查和确定中标候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

25.1、符合性审查：

25.1.1、投标文件应按招标文件的要求进装订、密封和标记；

25.1.2、投标文件应按招标文件要求的格式和内容编制，表格可扩展，内容完整不影响投标文件评审，且未出现关键字迹模糊、无法辨认等情况，投标文件数量不得低于招标文件要求；

25.1.3、投标文件应按招标文件的要求进行签章。

25.1.4、投标人资格符合招标文件要求；

25.1.5、投标文件中递交的，招标文件要求的各种资格证明文件真实、完整、合法、有效；

25.1.6、投标文件中须明确交货期；

25.1.7、所提供的货物不得有缺少；

25.1.8、投标技术参数应完全响应或优于招标文件要求；

25.1.9、供货及投标技术方案应完整、可行且完全响应或优于招标文件要求；

25.1.10、投标文件对法律、法规和规章制度以及招标文件其他明确要求的符合性。

25.1.12、投标人须按招标文件要求提供复印件或影印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

不满足以上任意一项的，为符合性审查不通过。符合性审查不通过的，不得进入下一步评审环节。

25.2、单一产品采购时，提供相同品牌产品的投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，提供的所有核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中。

25.3、报价评审

25.3.1投标报价不得超过最高投标限价，否则报价评审不通过。

25.3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以对投标人进行询标，要求投标人在 30 分钟内进行回复，必要时可提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3.3投标人投标报价与公布的预算价（或最高限价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

25.3.4、报价中包含单价与总价的，应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致 。

不满足以上任意一项的，为报价评审不通过。报价评审不通过的，不得进入下一步评审环节。

25.3.5、报价排序：有效投标报价最低的投标人报价排序第一，次低的投标人报价排序第二，以此类推。若出现两家或两家以上投标人有效投标报价相等，则由招标人采取现场抽签的方式确定报价排序。

注：抽签必须由投标人的法定代表人或委托代理人进行抽签，否则抽签结果无效，视为弃权。

25.4、失信核查：评标委员会对报价排序前三名的投标人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的投标人，评标委员会不得将其推荐为中标候选人，依序递补，并再次对递补的投标人进行核查。

25.5、确定中标候选人排序：评标委员会对通过符合性审查、报价评审和失信核查的投标人，根据其报价排序向招标人推荐中标候选人，报价排序第一的为第一中标候选人，报价排序第二的为第二中标候选人，报价排序第三的为第三中标候选人。

25.6、确定中标价：中标价为中标人的投标报价。

26、开标评标异常情况处理：

26.1、澄清有关问题：在评审过程中,评标委员会可以对投标人进行询标。针对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在 30 分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

26.2、在采购中，出现下列情况之一的，应予废标，招标人重新组织采购：

26.2.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3、投标人的报价均超过了最高投标限价，招标人不能支付的；

26.2.4、因重大变故，采购任务取消的。

27、评标过程的保密性：

27.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

27.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。投标人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

### 七、合同授予

28.1、确定中标人

采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，同时公告中标结果。投标人如有质疑、投诉，必须在公告规定的质疑、投诉期内向有关机构提出。

28.2、采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3、根据相关规定，对中标或成交结果提出质疑的，为中标或成交结果公告期限届满之日起

七个工作日内以电子形式或书面形式向代理机构提出，建议在中标结果公告质疑期满（无质疑）后，采购人与中标人签订采购合同。

28.4、合同授予标准

本采购合同将授予中标人。

28.5、签订合同

28.5.1、中标人的中标价即为合同价款。

28.5.2、中标人在收到中标通知书起7天内，与采购人签订合同，并在签订合同后5个工作日内交至代理机构2份合同。

28.5.3、中标人（中标候选人）若无故放弃中标资格或被举报发现有在本项目招投标过程中的违规行为，或提供虚假资料，或有挂靠围标、串标、恶意抢标等行为，经采购单位查实后取消其中标资格，并将其记不良行为记录；给采购单位造成损失的，中标人（中标候选人）还应予以赔偿。同时，采购人可以有权确定与排位在中标人之后第一位的中标候选人为中标人，签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

28.5.4、中标人应当按照合同约定，诚实信用履行合同义务。

29、履约保证金：

29.1、本项目无履约保证金

30、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

# 第三章 采购需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

一、采购参数一览表

| 序号 | 产品名称 | 功率（W） | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯灯头 | 30 | 100 |  |
| 2 | LED路灯灯头 | 90 | 100 |  |
| 3 | LED路灯灯头 | 120 | 100 |  |

本项目使用的 LED 路灯应符合《LED照明应用与接口要求非集成式LED模块的道路灯具》（GB/T 35269-2017）。技术性能应符合《道路照明用 LED 灯性能要求》 （GB/T 24907-2010）标准。

1. 适用电压范围：额定电压 70%-130%范围内应能正常工作。

2. 适用环境要求：防触电保护、耐久性试验（试验周期：240H（10*24H）、防水和防尘等级：IP67、电气强度、绝缘强度达到国家相关要求。投标人须提供国家级检测单位出具的检验报告复印件，并将上述材料打印放入投标文件中并加盖投标人公章。

3. LED 灯具光源应成模组化（单颗功率不高于 3W）矩阵布列，每 12 串为一组，不接受单一集成式 LED 光源。30W采用一模组，90w 采用二模组，120w 采用三模组；本次采购的灯具应有独立驱动电源并安装于 LED 灯具内。

4. LED 灯具具有良好的散热性能，满足并保证 LED 灯具及光源的有效散热。电器腔应在无工具的情况下可以打开，电器腔内部布局应有利于更换恒流源。

5. 灯具整体光效≥130lm/w（含电源功耗），显指大于 70。须提供国家级检测单位出具的检验报告复印件，并将上述材料打印放入投标文件中并加盖投标人公章。

6. 安全指标：LED 道路照明产品安全指标要求（见下表）

# 须提供国家级检测单位出具的检验报告复印件，检验项目包括：浪涌抗扰度、辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz；30MHz-300MHz）、电源端子骚扰电压。投标文件中提供复印件并加盖投标人公章。

7. 每一个独立的 LED 光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保 更大的灯杆间距，发光角度≥150°，LED 路灯的光强分布和眩光限制应满足 CJJ45-2006 标准的道 路照明要求。

8. 灯具电器具有浪涌抑制性能(抗雷击)，输入端过电压保护，当电压恢复正常时能恢复工作。必须安装独立的防雷模块，防雷模块外置（位置在驱动电源输入端，灯头电源盒内）。防护电压≥10KV。

9. 光源色温 4000k±200k；

10. 产品要求

10.1 芯片所使用的功率≤3W ，LED 芯片采用参考品牌为科锐、飞利浦流明、欧司朗、日亚。投标人若选用其他品牌，应优于或相当于参考品牌。投标文件中须注明品牌。

10.2 芯片与驱动电源必须独立。LED 驱动电源须有调光接口。参考品牌为：茂硕（深圳）、英飞特（杭州）、明伟 （台湾）、飞利浦。投标文件须注明所使用 LED 驱动电源的品牌。如使用其他品牌须用数据说明所用品牌的性能相当于或优于参考品牌。

10.3 功率因素≥0.90

二、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标单位提供的货物必须是规模以上企业生产的全新、品牌产品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，若国家对某商品没有强制规定质保期，则质保期为一年。质保期从货物验收合格后算起。

三、验收

1、按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定双方共同实施验收工作，验收报告经双方确认后生效。

2、如验收不合格，取消供货资格，终止合同，一切损失由乙方负责。

# 第四章 合同主要条款

买方（采购人）：

卖方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及                                （项目名称）的招标文件、投标文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足招标文件要求，其次与中标单位的投标文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，招标文件另有要求的从其约定。

三、交货期：

四、交货地点：

五、验　　收：

六、付款方式：

七、违约责任

1、买方无正当理由拒收货物，买方向卖方偿付货款总值的     ％的违约金；

2、买方无正当理由逾期付货款的，买方向卖方每日偿付     ‰的违约金；

3、卖方不能交付货物的，卖方向买方支付货款总值      ％的违约金；

4、卖方逾期交付货物的，卖方向买方每日偿付货款总值的      ‰的违约金。

八、解决合同纠纷方式

双方可以通过和解或者调解解决合同争议。有一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。双方没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。

十、本合同组成及解释先后顺序：

1、中标通知书；

2、招标文件；

3、本合同文本；

4、中标人的投标文件；

5、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：

# 第五章 投标文件格式

正本或副本

{项 目 名 称}

投

标

文

件

投标人名称：                                        （盖章）

法定代表人（或负责人）：                         （签字或盖章）

或 代 理人：                                      （签字或盖章）

日期：    年     月    日

目 录

一、投标函

二、货物报价表

三、技术参数响应表

四、供货及投标技术方案

五、诚信投标承诺书

六、资格证明文件

### 一、投标函

致：    （采购人）

1、根据贵方  {项目名称}  招标公告，我方决定参加贵方组织的  {项目名称}  项目的投标活动。我方授权  {姓名和职务}  代表我方  {投标人名称}  全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物，投标报价为人民币（大写）                               （小写：       元）。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于自合同签订之日起     日历天内完成项目的交货。

4、我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方承诺投标有效期为自投标文件提交截止时间起  60  个日历天。

7、我方已仔细阅读了招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，接受招标文件全部条款的约束。

8、我方若违反以上承诺，则自动放弃本项目中标资格，接受招标人依法进行的处罚。

投标人：                                 （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 二、货物报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币 （小写： 元） |  |  |  |

注：1、投标总报价必须包含完成本项目相关的所有税费；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价；

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 三、技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 投标技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

注：1、投标人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、投标人必须根据自己所投货物与“招标技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 四、供货及投标技术方案

投标人依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

### 五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与采购单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、 我公司无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投标承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公示质疑期内发生投诉行为，保证按照 《 安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法 》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚 。 给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期： _____ 年 ____ 月 ____

### 六、资格证明文件

1、营业执照、税务登记证（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照；若供应商为事业单位性质，则须提供事业单位法人证书；若供应商为社会团体性质，则须提供社会团体法人登记证书。）

2、缴纳税收和社保资金的证明材料（只需提供近一年内任意月份，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）。

3、法定代表人身份证明书（格式见附件一）及其居民身份证。

4、法定代表人授权委托书（格式见附件二）及委托代理人居民身份证，若法定代表人现场参与投标则不需此件。

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件（格式见附件三、附件四）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声明

致:     {采购人名称}

我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

7、一个完整年度（2019年至今任意一年度）财务会计报表，如投标人为新成立的供应商，请提供上一月度（或季度）财务会计报表。

8、投标人认为需要提供的其他内容。

注：须提供上述资格证明文件复印件或影印件，并加盖投标人公章。

### 附件一：法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

联系电话：

系       {投标人名称}       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件正反面

投标人：                           （盖章）

年      月      日

### 附件二：法定代表人授权委托书

本人    {姓名}    系      {投标人名称}     的法定代表人，现委托   {姓名}  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改    {项目名称}   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件正反面

委托代理人：   （签字或盖章）    性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                     职务：         联系电话：

投标人：                                             （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 附件三：服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件四：服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |